Záróvizsga kérdések

Hő- és áramlástanból

BSc. Gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki szakos hallgatóknak (1. tárgycsoport)

1.	a./ Ismertesse a termodinamikai rendszer fogalmát és általános felépítését, a termodinamika főtételeit és a termodinamikai, valamint a kalorikus állapotjelzők szerepét a műszaki termodinamikában!

b./ Ismertesse hidrosztatika alapösszefüggéseit, a nyomás fogalmát, tulajdonságait; egységeit!

2.	a./ Ismertesse a gázkeverékek termodinamikai jellemzőit és jellemezze az ideális gázok állapotváltozásait! Értelmezze és ismertesse az entrópia diagramokat!

b./ Mutassa be a hidrosztatika alkalmazásokat a következő esetekre: gátra ható erő, atmoszféra nyomáseloszlása, forgó centrifuga stb.!

3.	a./ Ismertesse hogyan alakítható át a hő mechanikai munkává, körfolyamat útján!

b./ Ismertesse a folytonosság tételét állandó és változó sűrűség esetén!

Mutasson be alkalmazási példákat (változó keresztmetszetű csővezeték, kompresszor stb.)

4.	a./ Elemezze és hasonlítsa össze a megfordítható és a nem megfordítható Carnot-körfolyamatokat. Fogalmazza meg a Carnot-körfolyamatból levonható konklúziókat!

b./ Ismertesse a Bernoulli-egyenletet, alkalmazásai,  korlátait!

Ismertessen alkalmazásokat (szivornya, Venturi-cső, tartályból történi kifolyás stb.)

5.	a./ Ismertesse az eszményi technikai körfolyamatokat (erő- és munkagépi körfolyamatok)! Ismertesse az aktív energiatranszporthoz tartozó hatásfok fogalmakat! Értelmezze ezeket erőgépi és munkagépi viszonyokra!

b./ Ismertesse a ventilátorok és örvényszivattyúk elvi működését, az  Euler turbina egyenletet!

6. a./ Ismertesse a műszaki gyakorlatban alkalmazott gőzdiagramokat és gőztáblázatokat. Mutassa be azok használatát a vízgőz állapotváltozásai segítségével!

b./ Ismertesse a ventilátorok és örvényszivattyúk elméleti és valóságos jelleggörbéket, veszteségek fajtáit, okait.

7.   a./ Ismertesse a vízgőzzel dolgozó erőgépek körfolyamatait és termodinamikai jellemzőit!

b./ Ismertesse az impulzus tétel felhasználásával a Pelton-turbina működését (egy lapátra és a kerékre ható átlagos erő számítását, a maximális teljesítmény paramétereit stb.)

8.	a./ Ismertesse az égés és a gázosítás elméleti összefüggéseit. Térjen ki az tüzelőanyagok legfontosabb tüzeléstechnikai jellemzőire is!

b./ Mutassa be a légcsavar működési elvét, propulziós hatásfokát!

9.	a./ Ismertesse az égés mérlegegyenleteit, tömeg, tömeg-térfogat és térfogat szerinti egyesülés eseteire!

b./ Mutassa be a szélkerék működési elvét, a szélkerékből maximálisan kivehető teljesítmény nagyságát (Betz-formula)!

10.	a./ Ismertesse a passzív hőtranszport alapfogalmait! Mutassa be a hővezetés folyamatát és alapvető összefüggéseit!

b./ Ismertesse az egyenes csővezetékben kialakuló veszteséges áramlásokat,

mutassa be a csősúrlódási tényező alakulása a lamináris és a turbulens tartományban!

11.	a./ Mutassa be a hősugárzás folyamatát. Ismertesse a hősugárzás alaptörvényeit és a sugárzással átadott hő számítását!

b./ Ismertesse a Moody-diagramot és a benne szereplő jellemzőket (Re, λ, k, d stb.) és használatát!

12.	a. / Ismertesse a gázok, gőzök sugárzásának jellemzéséhez szükséges összefüggéseket!

b./ Ismertesse a szerelvényekben kialakuló áramlási veszteségeket, azok számítási és mérési módszereit!

13.	a./ Ismertesse a konvektív és az összetett hőátvitel számításához szükséges fogalmakat és összefüggéseket stacioner viszonyokra!

b./  Ismertessen  néhány a nyomásmérő műszert! Elvi működését és szerkezeti kialakítását!

14.	a./ Ismertesse a hőátadási tényező meghatározására alkalmas eljárásokat és módszereket!

b./ Adott geometriai és áramlástani jellemzőkkel rendelkező légtechnikai vezetékrendszerben mutassa be az egyenes vezeték, és a szerelvények áramlási veszteségeinek számítását vagy kiválasztását katalógusból!

15.	a./ Mutassa be a hőcserélők jellemzőit és csoportosítását! Ismertesse a hőcserélők termodinamikai méretezési folyamatát!

b./ Mutassa be adott paraméterekkel rendelkező ventilátor kiválasztását katalógusból és ismertesse a kiválasztás szempontjait!

16.	a. / Definiálja a nedves levegő fogalmát, ismertesse az energia- és anyagtranszport folyamatok szempontjából fontos tulajdonságait és azok meghatározását!

b./ Ismertesse a testekre ható erők (ellenállás erő, felhajtóerő) számítási és mérési módszereit. Mutasson néhány példát az ellenállás-tényező és a felhajtóerő-tényező számszerű értékeire!

17.	a./ Ismertesse a nedves levegőben lejátszódó energia és anyagtranszport jellemzéséhez használatos jellemző diagramokat és táblázatokat, valamint a nedves levegő állapotváltozásait!

b./  Ismertessen  néhány közeg-sebességmérő  műszert! Elvi működését és szerkezeti kialakítását!

18.	Ismertesse a konvektív elven megvalósított szárítás kinematikáját! Jellemezze a szárítókamra hő- és anyagmérlegét!

b./  Ismertesse az axiális ventilátor jelleggörbéjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét!

19. a./ Ismertesse a hűtés fogalomrendszerét és termodinamikai alapösszefüggéseit!

b./  Ismertesse az örvényszivattyú jelleggörbéjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét!

20.	Ismertesse a hűtési körfolyamat fajlagos hűtőteljesítmény-növelésének lehetőségeit!

b./ Ismertesse a tolózár ellenállás-tényezőjének mérését! A mérendő mennyiségeket és mérőműszereket, valamint a mérés eredményét!

Gödöllő, 2019 ősz