„Méréselmélet” záróvizsga kérdések

- Ismertesse a mérés fogalmát! Ismertesse a mérés fő területeit és elemeit! Ismertesse a méréselmélet fogalmát és feladatát!

- Mit nevezünk modellnek? Melyek a modellezés fontosabb lépése? Ismertesse a modellek típusait és a modellalkotás szempontjait!

- Ismertesse a matematikai modell kategóriáit, a modell alapfogalmait, a modellhez szükséges információ forrásait és a hiányzó „a priori” ismeretek eseteit!

- Ismertesse a modellezés módszereit! Milyen módon szerezzük meg a kísérleti adatokat?

- Ismertesse a mérés és modellezés kapcsolatát! Ismertesse a mérés fő mozzanatait!

- Ismertesse a mérési eljárások alapstruktúráit! Mit jelent az explicit és implicit mérési eljárás? Ismertesse a mérési eljárások típusait! (determinisztikus, sztochasztikus, folytonos idejű, diszkrét idejű)

- Ismertesse a jelek és a rendszerek fogalmát! Ismertesse a jelmodellek csoportosítását és a csoportok fontosabb jellemzőit!

- Hogyan származtatjuk a szinuszos jelet forgó vektorból? Hogyan írjuk le a szinuszos jelet az idő és a frekvenciatartományban?

- Hogyan bontjuk fel a periodikus jeleket szinuszos összetevőkre? Ismertesse a spektrumuk fontosabb tulajdonságait (Fourier sorfejtés)! Leíró jelleggel ismertesse, hogyan származtatható ezekből a nemperiodikus (tranziens) jelek spektruma? (Fourier- transzformáció)

- Ismertesse áttekintő és leíró jelleggel a sztochasztikus folyamatok (sztochasztikus jelek) csoportosítását és leírását!

- Mit értünk analóg jelek mintavételezése alatt? Ismertesse analóg - digitál átalakító blokkvázlatát!  Mit mond ki az I. mintavételi tétel? Hogyan állíthatjuk vissza a mintavételezett jelet a II. mintavételi tétel alapján? (Shannon - tételek)

- Ismertesse a mérési hiba fogalmát és a mérési hibák csoportosítását jellegük szerint! Ismertesse a korrekció és a korrekciós tényező fogalmát!

- Ismertesse a relatív hiba és a pontossági osztály fogalmát és jelentőségét! Hogyan alkalmazzuk a relatív hiba fogalmát digitális kijelzés esetén? Hogyan történik a „kombinált” (abszolút- és relatív) hiba megadása digitális kijelzés esetén?

- Hogyan értelmezzük a mérési sorozatot? Mit értünk a mérési eredmények megismételhetősége és reprodukálhatósága alatt? Hogyan adjuk meg a véletlen hibát? (konfidencia intervallum) Hogyan becsüljük a várható értéket a véges mérési sorozatból? Mi az összefüggés a tapasztalati (empírikus) szórás és a korrigált tapasztalati szórás között?

- Példák segítségével ismertesse a determinisztikus és sztochasztikus kapcsolat lényegét. Mit kell tudni a mérési eredmények grafikus ábrázolásáról? Ismertesse a regressziós egyenes fogalmát! Ismertesse a korrelációs együttható legfontosabb tulajdonságait!